## Лист1
ТЕПЛОСТАН-ЗАПАД
КРАСНОЙ АРМИИ 10 (с 01 октября 2014г)
№ № | Выполненные работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | Установка общедомового счётчика учёта тепла (Акт от18.11.14г.) |  |  |  | 55000
2 | Утепление труб системы отопления (Акт от 12.12.14г.) |  |  |  | 2470
Итого |  |  |  | 2014г | 57470
1 | установка ограждения на придомовой территории (Акт от 27.03.15г.) |  |  |  | 3043
2 | ремонт отмостки (Акт от 11.06.15г.) |  |  |  | 39900
3 | замена стояка ХВС из кв.11 в кв.9 (Акт от 4.02.15г.) |  |  |  | 3083.2
4 | покрасочные работы (Акт от 23.07.15г.) |  |  |  | 11167
5 | замена стояка канализации из кв.12 в кв.10 (Акт от 28.07.15г.) |  |  |  | 3640.4
6 | замена стояка ХВС из кв.10 в кв.8 (Акт от 18.08.15г.) |  |  |  | 3782.7
7 | ремонт отмостки (Акт от 26.08.15г.) |  |  |  | 49600
8 | замена стояка отопления из кв.12 в кв.10 (Акт от 07.10.15г.) |  |  |  | 3808.85
9 | текущий ремонт цоколя (Акт от 12.10.15г.) |  |  |  | 8974
10 | утепление труб системы отопления (Акт от 21.10.15г.) |  |  |  | 1662
11 | замена части лежака и стояка в подвале (Акт от 29.10.15г.) |  |  |  | 4361.95
12 | замена стояка отопления из кв.12 на чердак (Акт от16.11.15г.) |  |  |  | 2200
13 | ремонт кровли (Акт от 16.11.15г.) |  |  |  | 1060
14 | утепление чердачного помещения над кв.5 (Акт от 8.12.15г) |  |  |  | 9013
Итого |  |  |  | 2015г | 145296.1
1 | ремонт стояка отопления на чердаке (Акт от 22.01.16г.) |  |  |  | 1907.7
2 | замена стёкол в подъездах (Акт от 17.08.16г) |  |  |  | 6655
3 | установка стёкол в подъездах (Акт от 30.08.16г) |  |  |  | 3220
4 | замена электрокабеля от электрощита до кв.7 (Акт от 12.12.16г) |  |  |  | 1567
5 | замена выключателя 1 подъезд 1 этаж (Акт от 30.12.16г) |  |  |  | 420
Итого |  |  |  | 2016г | 13769.7
1 | замена стояка отопления из кв.5 в кв.3,1 (Акт от 21.09.17г) |  |  |  | 8054.6
2 | установка стекла в 1-м подъезде (Акт от 22.09.17г) |  |  |  | 800
3 | замена части лежака отопления под 1-м подъездом (Акт от 26.09.17г.) |  |  |  | 5240
4 | замена двух стояков отопления из кв.5 в кв.3 (Акт от 18.10.17г) |  |  |  | 7827.2
5 | ремонт системы ХВС в подвале (Акт от 25.12.17г) |  |  |  | 4664
6 | замена стекла 2-й подъезд 1-й этаж (Акт от 15.08.2018 г.) |  |  |  | 950
Итого |  |  |  | 2017г | 27535.8
1 | ремонт доводчика двери 2-го подъезда (Акт от 27.09.2018 г.) |  |  |  | 400
2 | ремонт кровли над 5 и 6 кв. (Акт от 28.09.2018 г.) |  |  |  | 1900
3 | ремонт окна в 1-м подъезде (Акт от 02.11.2018 г.) |  |  |  | 570
4 | замена доводчика двери 2-й подъезд (Акт от 13.12.2018 г.) |  |  |  | 2199
Итого |  |  |  | 2018 г. | 5069
1 | замена части лежака отопления в подвале (Акт от 01.02.2019 г.) |  |  |  | 5487.5
2 | обслуживание ВДГО (Акт от 29.03.2019 г.) |  |  |  | 4882.68
Итого |  |  |  | 2019 г. | 10370.18
Итого | за весь период |  |  |  | 259510.78
ЛЕНИНА 71 (с 01 октября 2016г)
№ № | Выполненные работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | кстановка общедомового счётчика учёта тепла (Акт от 5.11.14) |  |  |  | 55000
2 | замена доводчика (Акт от 5.12.14г.) |  |  |  | 1529
Итого |  |  |  | 2014г | 56529
1 | замена стояка ХВС из кв.15 в кв.12 (Акт от 23.01.15г) |  |  |  | 2498.3
2 | замена стояка канализации из кв.12 в подвал (Акт от 19.02.15г) |  |  |  | 2739
3 | замена стояка ХВС из кв.6,3 в подвал (Акт от 19.05.15г.) |  |  |  | 4886.3
4 | подключение системы ХВС к дому (Акт от 21.05.15г.) |  |  |  | 4234.7
5 | замена лежака канализации в подвале 2-й подъезд (Акт от 15.07.15г.) |  |  |  | 2029.2
6 | ремонт электропроводки от главного электрощита до 1го п-да (Акт от 15.07.15г.) |  |  |  | 9637
7 | установка общедомового счётчика ХВС (Акт от 16.07.15г.) |  |  |  | 11781.7
8 | замена системы ХВС (Акт от16.07.15г.) |  |  |  | 39216.1
9 | ремонт системы отопления в подвале (Акт от 23.07.15г.) |  |  |  | 92388.1
10 | ремонт системы отопления на чердаке (Акт от 23.07.15г.) |  |  |  | 66110.16
11 | замена входной трубы отопления (Акт от 04.08.15г.) |  |  |  | 4179.9
12 | замена питающего кабеля на 2-й подъезд (Акт от 12.08.15г.) |  |  |  | 11779
13 | установка прожектора на входе во 2-й подъезд (Акт от 16.07.15г.) |  |  |  | 899
14 | ремонт кровли (Акт от 30.08.15г.) |  |  |  | 29986.4
15 | замена вводного кабеля и электроавтоматов (Акт от 01.10.15г.) |  |  |  | 14239.88
16 | утепление труб системы отопления, ремонт слуховых окон (Акт от 21.10.15г.) |  |  |  | 6057.3
Итого |  |  |  | 2015г | 302662.04
1 | замена светильника на входе в 1-й подъезд (Акт от 21.03.16г.) |  |  |  | 477.88
2 | гидроизоляция стен в районе 1 и 3 подъездов (Акт от 19.07.16г) |  |  |  | 6400
3 | установка светильника над входом в 3 подъезд (Акт от 29.09.16г) |  |  |  | 438
Итого |  |  |  | 2016г | 7315.88
1 | установка датчиков движения перед входом в подъезды (Акт от 14.03.17г) |  |  |  | 1499
2 | санитарная обрезка деревъев (Акт от 18.04.17г) |  |  |  | 13200
3 | аварийное переподключение батареи в кв.15 (Акт от 20.12.17г) |  |  |  | 2251
4 | изготовление и установка аншлагов (Акт от 29.12.17г) |  |  |  | 1390
Итого |  |  |  | 2017г | 18340
1 | замена доводчика двери 3 подъезд (Акт от 14.05.2018 г.) |  |  |  | 2199
2 | ремонт доводчика двери 1 подъезд (Акт от 14.05.2018 г.) |  |  |  | 400
3 | ремонт крыши над кв.7 (Акт от 24.05.2018 г.) |  |  |  | 550
4 | замена стояка ХВС из кв.18 в кв.15 через перекрытие (Акт от 05.06.2018 г.) |  |  |  | 3868
5 | изготовление системы сброса стояков отопления кв. 26/27 подвал (Акт от 01.11.2018 г.) |  |  |  | 2375
6 | замена замка выхода на крышу (Акт от 13.12.2018 г.) |  |  |  | 300
7 | ремонт люка выхода на крышу (Акт от 13.12.2018 г.) |  |  |  | 550
Итого |  |  |  | 2018 г. | 10242
1 | дополнительная уборка подъездов (Акт от 12.02.2019 г.) |  |  |  | 500
2 | замена лежака отопления в теплопункте (Акт от 26.02.2019 г.) |  |  |  | 6254.9
Итого |  |  |  | 2019 г. | 6754.9
Итого | за весь период |  |  |  | 401843.82
МОРСКОЙ БУЛЬВАР 7 (с 01 декабря 2014г)
№ № | Выполненные работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | Утепление труб системы отопления (Акт от 12.12.14) |  |  |  | 2470
2 | Установка сбросных кранов на чердаке (Акт от 11.12.14г.) |  |  |  | 3159.6
3 | Установка общедомового счётчика учёта тепла (Акт от 22.12.14г.) |  |  |  | За средства собственников
Итого |  |  |  | 2014г | 5629.6
1 | ремонт стояка ХВС в кв.9 (Акт от 27.01.15г) |  |  |  | 1681.9
2 | замена канализационного стояка в кв.24 (Акт от 9.02.15г.) |  |  |  | 1560
3 | покрасочные и отделочные работы, ремонт отмостки. Остекление окон (Акт от 23.07.15г.) |  |  |  | 69662.2
4 | замена стояка ХВС из кв.21 в кв.24 (Акт от 11.09.15г.) |  |  |  | 3557.3
5 | замена стояка отопления из кв.21 в кв.24 (Акт от 11.09.15г.) |  |  |  | 3080.2
6 | замена стояка ХВС из кв.21 в подвал (Акт от 16.09.15г.) |  |  |  | 3288.4
7 | установка щита для теплосчётчика (Акт от 28.09.15г.) |  |  |  | 2580
8 | замена стояка отопления в кв.16 (Акт от 14.10.15г.) |  |  |  | 2914.4
9 | утилизация дерева на придомовой территории (Акт от 30.10.15г.) |  |  |  | 1100
10 | замена части лежака отопления в кв.21 (Акт от 18.11.15г.) |  |  |  | 3770.7
Итого |  |  |  | 2015г | 93195.1
1 | замена стояка ХВС из кв.3,6 в кв.10 через перекрытие (Акт от 29.01.16г) |  |  |  | 7882.5
2 | Замена 2-х патронов в тамбуре и перед входом в 1-й подъезд (Акт от 21.03.16г) |  |  |  | 566.36
3 | замена части лежака ХВС в кв.21 (Акт от 8.04.16г) |  |  |  | 5579.8
4 | замена крана на стояке ХВС в кв.12 (Акт от 01.07.16г) |  |  |  | 1245.5
5 | установка общедомового счётчика ХВС, изготовление приямка (Акт от 26.07.16г) |  |  |  | 20722.8
6 | замена доводчика в 1-м подъезде (Акт от 10.08.16г) |  |  |  | 2310
7 | замена крана на стояке ХВС в кв.10 (Акт от 25.08.16г) |  |  |  | 849.9
8 | замена трёх кранов на лежаке отопления на чердаке (Акт от 29.08.16г) |  |  |  | 1876.5
9 | замена доводчика во 2-м подъезде (Акт от 16.09.16г) |  |  |  | 1350
10 | замена доводчика в 3 подъезде (Акт от 25.11.16г) |  |  |  | 2290
Итого |  |  |  | 2016г | 44673.36
1 | установка доводчика в 1-м подъезде (Акт от 14.03.17г) |  |  |  | 2350
2 | замена канализационного стояка в кв.11 (Акт от 24.03.17г) |  |  |  | 2502
3 | санитарная обрезка деревъев на торце дома (Акт от 18.04.17г) |  |  |  | 11055
4 | замена стояка ХВС из кв.10 в кв.13,16 (Акт от 27.12.17г) |  |  |  | 7904
Итого |  |  |  | 2017г | 23811
1 | установка общедомового электросчетчика (Акт от 8.05.2018 г.) |  |  |  | 10649.3
2 | замена стояка ХВС в кв.9,6,16 через три перекрытия (Акт от 8.05.2018 г.) |  |  |  | 10909
3 | замена светильников,выключателей и ламп накаливания LED (Акт от 06.06.2018 г.) |  |  |  | 11968.5
4 | установка окон ПВХ 2,3-й подъезд (Акт от 25.07.2018 г.) |  |  |  | 60800
5 | замена части лежака отопления в кв.12 (Акт от 11.12.2018 г.) |  |  |  | 13897
Итого | 2018 г. |  |  |  | 108223.8
1 | замена стояка ХВС из кв.22 в кв.25 через два перекрытия (Акт от 15.02.2019 г.) |  |  |  | 7473.4
Итого |  |  |  | 2019 г. | 7473.4
Итого | за весь период |  |  |  | 283006.26
МОСКОВСКАЯ 11
№ № | Выполненные работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | установка светильника перед входом во 2-й подъезд (Акт от 9.02.15г.) |  |  |  | 1777.5
2 | установка светильника перед входом в 1-й подъезд ( Акт от 9.02.15г.) |  |  |  | 1818.5
3 | замена вводных электрокабелей (Акт от 4.02.15г.) |  |  |  | 11590.7
4 | замена лежака ХВС в подвале (16м трубы) (Акт от 30.06.15г.) |  |  |  | 6760.3
5 | изготовление технического паспорта в БТИ (Акт от 27.07.15г.) |  |  |  | 5383
6 | ремонт кровли в районе кв.4 (Акт от 30.11.15г.) |  |  |  | 3398.4
Итого |  |  |  | 2015г | 30728.4
1 | замена системы ХВС в подвале (Акт от 23.03.16г) |  |  |  | 24599
2 | замена вводного автомата во 2-м подъезде (Акт от 30.05.16г) |  |  |  | 692
3 | замена вводного автомата в 1-м подъезде (Акт от 22.07.16г) |  |  |  | 692
4 | ремонт оконной рамы (Акт от 17.08.16г) |  |  |  | 780
Итого |  |  |  | 2016г | 26763
1 | замена автоматов в щите выносного учёта (Акт от 29.05.17г) |  |  |  | 1414
Итого |  |  |  | 2017г | 1414
1 | установка стёкол в 1 и 2 подьездах (Ак от 19.03.18г) |  |  |  | 2280
2 | замена стояка канализации и ХВС через 4 перекрытия (Акт от 27.03.18г) |  |  |  | 25734
3 | ремонт кровли над кв.7 (Акт от 28.06.2018 г.) |  |  |  | 6510
4 | установка монометра на систему ХВС (Акт от 09.11.2018 г.) |  |  |  | 550
5 | замена блока вводных автоматов (Акт от 21.12.2018 г.) |  |  |  | 1714
6 | ремонт кровли над кв.7 (Акт от 28.12.2018 г.) |  |  |  | 1450
Итого |  |  |  | 2018г | 38238
Итого | за весь период |  |  |  | 97143.4
ПИКУЛЯ-18 (с 01 октября 2016г)
№ № | Выполняемые работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | установка светильнику у входа в подвал (Акт от 07.10.16г) |  |  |  | 1183
2 | замена сжимов на нулевом проводе первого этажа (Акт от 11.10.16г) |  |  |  | 368
3 | замена нулевого провода в 5-м подъезде с 1 по 5 этаж (Акт от 12.10.16г) |  |  |  | 1846.37
4 | установка аншлагов (Акт от 24.10.16г) |  |  |  | 3633
5 | изготовление ключей (Акт от 28.10.16г) |  |  |  | 1000
6 | замеена выключателя в 3-м подъезде (Акт от 15.12.16г) |  |  |  | 415
7 | замена датчика движения в 1-м подъезде (Акт от 28.12.16г) |  |  |  | 687
Итого |  |  |  | 2016г | 9132.37
1 | замена стояка канализации из кв.59 на тех этаж (Акт от 02.06.17г) |  |  |  | 2540
2 | установка почтовых ящиков (Акт от 14.07.17г) |  |  |  | 5750
3 | косметический ремонт 5-го подъезда (Акт от 21.07.17г) |  |  |  | 40404
4 | замена общедомового счётчика ХВС (Акт от 28.08.17г) |  |  |  | 8155
5 | установка сбросного крана на стояке отопления под 1-м подъездом (Акт от 28.08.17г) |  |  |  | 575
6 | установка сбросного крана на стояке отопления под 1-м подъездом (Акт от 8.11.17г) |  |  |  | 732
7 | замена стояка отопления в кв.58 (Акт от 16.11.17г) |  |  |  | 3926
8 | установка циркуляционного насоса на стояки отопления 1 подъезд (Акт от 24.11.17г) |  |  |  | 7221
9 | замена датчика движения перед входом в 1-й подъезде (Акт от 2.12.17г) |  |  |  | 769
Итого |  |  |  | 2017г | 70072
1 | ремонт общедомового щита (Акт от 14.02.18г) |  |  |  | 13910
2 | замена автомата в общедомовом щите (Акт от 05.03.18г) |  |  |  | 887
3 | изготовление ключа от домофона (Акт от 27.04.2018 г.) |  |  |  | 200
4 | установка окон ПВХ 5-й подъезд (Акт от 15.08.2018 г.) |  |  |  | 56048.32
5 | техническая экспертиза 1-го подъезда (Акт от 20.08.2018 г.) |  |  |  | 27600
6 | замена лежака канализации под кв.16 (Акт от 20.08.2018 г.) |  |  |  | 1575
7 | замена автомата в общедомовом щите (Акт от 07.09.2018 г.) |  |  |  | 838
8 | установка окон ПВХ 5-й этаж 1,2,3,4 подъезд (Акт от 10.09.2018 г.) |  |  |  | 58048.32
9 | ремонт кровли и примыканий (Акт от 05.09.2018 г.) |  |  |  | 47035
10 | замена замка выхода на крышу (Акт от 29.09.2018 г.) |  |  |  | 270
11 | ремонт части канализационного стояка кв.71 (Акт от 03.11.2018 г.) |  |  |  | 2214
12 | гидроизоляция межпанельных швов в кв. 67 (Акт от 10.11.2018 г.) |  |  |  | 1297.3
13 | установка сбросного крана на стояке отопления в подвале (Акт от 26.11.2018 г.) |  |  |  | 1314
14 | гидроизоляция панелей кв.67,70,73 (Акт от 12.11.2018 г.) |  |  |  | 24750
15 | замена ламп накаливания на светодиодные (Акт от 23.11.2018 г.) |  |  |  | 360
16 | установка окон ПВХ 3 и 4 подъезд (Акт от 28.12.2018 г.) |  |  |  | 82572.48
Итого |  |  |  | 2018г | 318919.42
1 | ремонт стояка отопления в подвале под кв.42 (Акт от 07.02.2019 г.) |  |  |  | 1848
2 | замена лежака отопления в подвале (Акт от 12.02.2019 г.) |  |  |  | 6400.93
3 | ремонт кровли (Акт от 18.02.2019 г.) |  |  |  | 4631
4 | ремонт кровли над кв.74 (Акт от 18.03.2019 г.) |  |  |  | 1592.5
Итого |  |  |  | 2019 г. | 14472.43
Итого | за весь период |  |  |  | 412596.22
ПУГАЧЁВА 3 (с 01 октября 2014г)
№ № | Выполненные работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | Замена светильника во 2-м подъезде (Акт от 7.10.2014г.) |  |  |  | 655
2 | Ремонт ливнёвой канализации в подвале 2-й подъезд (Акт от 14.10.2014г.) |  |  |  | 1964
3 | Замена светильника во 2-м подъезде (Акт от 15.10.2014г.) |  |  |  | 3367
4 | Ремонт освещения на площадках 1-й подъезд (Акт от 17.10.2014г.) |  |  |  | 2145.5
5 | Ремонт освещения во втором подъезде (Акт от 22.10.2014г.) |  |  |  | 2174.3
6 | Установка общедомового счётчика учёта тепла (Акт от 5.11.14г.) |  |  |  | 55000
7 | Ремонт лежака канализации в подвале под кв.1 (Акт от 12.11.14г.) |  |  |  | 2148
8 | Замена стояка отопления из кв.7 в кв.11 (Акт от 13.11.14г.) |  |  |  | 2223.3
9 | Замена крана на чердаке (Акт от 13.11.14г.) |  |  |  | 1304.3
10 | Ремонт лежака отопления в подвале (Акт от 17.11.14г.) |  |  |  | 5582.2
Итого |  |  |  | 2014г | 76563.6
1 | установка циркуляционного насоса (Акт от 19.02.15г.) |  |  |  | 6255.6
2 | ремонт теплопункта (Акт от 18.02.15г.) |  |  |  | 3621.6
3 | замена 4-х кранов на стояках, установка сбросных кранов (Акт от 18.02.15г.) |  |  |  | 5724.2
4 | установка светильника и выключателя в 1-м п-де на 1-м эт-е (Акт от 19.02.15г.) |  |  |  | 1090.7
5 | завоз земли на газоны (Акт от 30.03.15г.) |  |  |  | 3000
6 | ремонт крыльца во 2-м подъезде (Акт от 22.05.15г.) |  |  |  | 9450.9
7 | ремонт крыльца у 1-го подъезда (Акт от 25.06.15г.) |  |  |  | 8772.75
8 | замена ввода в дом системы ХВС (Акт от 31.07.15г.) |  |  |  | 10687.4
9 | ремонт части лежака канализации в подвале (Акт от 31.07.15г.) |  |  |  | 2752
10 | ремонт стояка канализации в подвале под кв.1 (Акт от 25.08.15г.) |  |  |  | 3040.2
11 | установка общедомового счётчика ХВС (Акт от 1.09.15г.) |  |  |  | 13102.1
12 | ремонт решётки на продухе в подвал (Акт от 3.09.15г.) |  |  |  | 1079.5
13 | замена системы ХВС (Акт от 3.09.15г.) |  |  |  | 33902.5
14 | ремонт системы отопления в подвале (Акт от 7.09.15г.) |  |  |  | 105518.1
15 | ремонт системы отопления на чердаке (Акт от 11.09.15г.) |  |  |  | 79026.4
16 | ремонт главного электрощита (Акт от 16.09.15г.) |  |  |  | 7122.21
17 | утепление труб системы отопления (Акт от 21.10.15г.) |  |  |  | 1373.5
18 | замена доводчика в 1-м подъезде (Акт от 11.11.15г) |  |  |  | 1850
19 | ремонт кровли (Акт от 11.11.15.) |  |  |  | 1000
20 | замена стояка отопления из кв.16 в кв.19 на чердак (Акт от 7.12.15г) |  |  |  | 4818.8
21 | замена стояка ХВС во 2-м подъезде (Акт от 11.12.15г) |  |  |  | 2995.9
22 | остекление окон в подъездах (Акт от 14.12.15г) |  |  |  | 10180
23 | ремонт стояка канализации в кв.4 (Акт от 19.12.15г) |  |  |  | 2873
Итого |  |  |  | 2015г | 319237.36
1 | ремонт стояка канализации в кв.14 (Акт от 16.06.16г) |  |  |  | 1921
2 | установка общедомового электросчётчика (Акт от 11.11.16г) |  |  |  | 4631
3 | ремонт кровли (Акт от 01.12.16г) |  |  |  | 32724
4 | замена части лежака канализации в подвале под 1 подъездом (Акт от 26.12.16г) |  |  |  | 3069
5 | замена автомата в ГРЩ на 2-й подъезд (Акт от 26.12.16г) |  |  |  | 870
Итого |  |  |  | 2016г | 43215
1 | утепление труб системы отопления на чердаке (Акт от 10.01.17г) |  |  |  | 4780.5
2 | замена части лежака ливнёвой канализации на чердаке (Акт от 20.01.17г) |  |  |  | 3874
3 | ремонт межэтажных электрощитов, замена линии освещения (Акт от 27.02.17г) |  |  |  | 22602.8
4 | замена линии освещения в тамбуре и уличном освещении 1 подъезда (Акт от 21.03.17г) |  |  |  | 924
Итого |  |  |  | 2017г | 32181.3
1 | замена стояка канализации через перекрытие с кв 21 |  |  |  | 4239
2 | замена ламп накаливания на светодиодные (Акт от 28.04.18г) |  |  |  | 2444
3 | ремонт входной двери и доводчика 2 подъезд (Акт от 14.05.2018 г.) |  |  |  | 570
4 | гидроизоляция межпанельных швов кв.33 (Акт от 16.07.2018 г.) |  |  |  | 10350
5 | гидроизоляция межпанельных швов кв.35 (Акт от 11.09.2018 г.) |  |  |  | 3029
6 | гидроизоляция межпанельных швов кв.12,16 (Акт от 16.11.2018 г.) |  |  |  | 22950
7 | замена стекла 2-й этаж 2-й подъезд (Акт от 22.11.2018 г.) |  |  |  | 735
8 | ремонт кровли над кв.38 (Акт от 05.12.2018 г.) |  |  |  | 871
Итого |  |  |  | 2018г | 45188
1 | замена замка выхода на крышу 2-й подъезд (Акт от 28.02.2019 г.) |  |  |  | 370
2 | изготовление и установка ступенй 2-й подъезд выход на крышу (Акт от 15.03.2019 г.) |  |  |  | 2960
Итого |  |  |  | 2019 г. | 3330
Итого | за весь период |  |  |  | 519715.26
САДОВАЯ 36
№ № |  |  | Выполненные работы |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | изготовление и установка досок объявлений (Акт от 23.03.17г) |  |  |  | 1722.2
2 | изготовление ключей для уборщицы (Акт от 14.04.17г) |  |  |  | 700
3 | остекление входной двери во 2-й подъезд (Акт от 22.09.17г) |  |  |  | 1100
4 | ремонт домофона 1 подъезд (Акт от 16.10.17г) |  |  |  | 2300
5 | замена доводчика 1 подъезд (Акт от 2.11.17г) |  |  |  | 2120
6 | замена доводчика 2 подъезд (Акт от 27.11.17г) |  |  |  | 2320
Итого |  |  | 2017г |  | 10262.2
1 | ремонт входной двери 2 подьезд |  |  |  | 1859
2 | остекление входной двери (Акт от 05.03.18г) |  |  |  | 1750
3 | ремонт козырька над 1 подъездом (Акт от 07.06.2018 г.) |  |  |  | 1010
4 | ремонт козырька над 1 и 2-м подъездом (Акт от 20.08.2018 г.) |  |  |  | 2130
5 | замена ламп накаливания на светодиодные (Акт от 22.11.2018 г.) |  |  |  | 216
6 | замена крана на стояке ХВС в подвале под кв.2 (Акт от 11.12.2018 г.) |  |  |  | 1441.5
Итого |  |  | 2018г |  | 8406.5
1 | ремонт окна 2-й подъезд 10 этаж (Акт от 07.02.2019 г.) |  |  |  | 767.5
Итого |  |  | 2019 г. |  | 767.5
Итого | за весь период |  |  |  | 19436.2
УШАКОВА 22 (с 01 октября 2014г)
№ № | Выполненные работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | Ремонт стояка отопления в кв.83,87 на чердаке, в подвале (Акт от 7.10.2014г.) |  |  |  | 5247.7
2 | Замена части стояка отопления в кв.39 (Акт от 22.10.2014г.) |  |  |  | 1323.5
3 | Ремонт части стояка отопления в кв.37 (Акт от 23.10.2014г.) |  |  |  | 1489.3
4 | Замена стояка отопления из кв.8 в кв.12 (Акт от 29.10.2014г.) |  |  |  | 1998.9
5 | Ремонт двух сбросных кранов в подвале, ремонт стояка на чердаке(Акт от 5.11.14) |  |  |  | 2487.2
6 | Замена стояка отопления из кв.15 в кв.11 (Акт от 5.11.14г) |  |  |  | 2456.9
7 | Замена стояка отопления из кв.16 в кв.12 (Акт от 5.11.14г) |  |  |  | 2392.3
8 | Утепление труб системы отопления (Акт от17.11.14г.) |  |  |  | 5842.4
9 | Ремонт стояка отопления в подвале (полотенчик) (Акт от 21.11.14г.) |  |  |  | 1631
10 | Замена стояка отопления из кв.13 в кв.9,5 (Акт от 10.12.14г.) |  |  |  | 4109.4
11 | Замена стояка отопления из кв.27 в кв.24,21 (Акт от 26.12.14г.) |  |  |  | 4054
Итого |  |  |  | 2014г | 33032.6
1 | замена стояка отопления из кв.94 в кв.90 (Акт от 14.01.15г) |  |  |  | 2238.3
2 | замена крана на лежаке (Акт от 14.01.15г) |  |  |  | 1059.7
3 | замена крана на стояке, чердак (Акт от 16.01.15г) |  |  |  | 1105
4 | замена стояка ХВС из кв.94 в кв.90 (Акт от 14.01.15г) |  |  |  | 2967.6
5 | заменён стояк отопления из кв.15 в кв.11 (Акт от 16.01.15г.) |  |  |  | 2115
6 | замена стояка ХВС из кв.86,82 в подвал (Акт от 15.01.15г) |  |  |  | 4360.4
7 | установка перил на 1-м этаже 4-й подъезд (Акт от 26.01.15г) |  |  |  | 1919.9
8 | замена стояка ХВС из кв.56,53 в подвал (Акт от 27.01.15г.) |  |  |  | 5468
9 | ремонт общедомового счётчика тепла (Акт от 30.01.15г) |  |  |  | 6000
10 | установка светильника в 3-м подъезде (Акт от 9.02.15г.) |  |  |  | 1835.4
11 | замена части стояка отопления в кв.96 (Акт от 20.02.15г.) |  |  |  | 1239.4
12 | установка сбросного крана на чердаке (Акт от 20.02.15г.) |  |  |  | 2144.1
13 | монтаж освещения в тамбуре 4-й подъезд 1-й этаж (Акт от 16.04.15г.) |  |  |  | 658
14 | текущий ремонт межэтажных электрощитов (Акт от 16.04.15г.) |  |  |  | 41227.34
15 | чернозём на газоне (Акт от 16.04.15г.) |  |  |  | 5500
16 | замена стояка отопления из кв.53 в кв.57 (Акт от 25.05.15г.) |  |  |  | 2332.8
17 | замена стояка отопления из кв.57,60 в кв.63 (Акт от 26.05.15г.) |  |  |  | 4852.7
18 | установка розеток на чердаке над 2-м и 6-м подъездами (Акт от 3.06.15г.) |  |  |  | 2417
19 | замена 4-х стояков отопления из кв.42,45,48 на чердак (Акт от 11.07.15г.) |  |  |  | 22922.4
20 | замена трёх стояков отопления из кв.42,39 в кв.36 (Акт от 18.07.15г.) |  |  |  | 13324
21 | установка розеток в подвале (Акт от 14.08.15г) |  |  |  | 2233
22 | замена лежака канализации под кв.2 (Акт от 31.08.15г.) |  |  |  | 2640
23 | замена стояка ХВС из кв.1 в кв.5 (Акт от 4.09.15г.) |  |  |  | 3242.8
24 | замена стояка отопления из кв.3 в подвал (Акт от 11.09.15г.) |  |  |  | 2355.8
25 | замена стояка ХВС из кв.5,9 в кв.13 (Акт от 11.09.15г.) |  |  |  | 6008.55
26 | замена стояка отопления из кв.57,60,63 на чердак (Акт от 16.09.15г.) |  |  |  | 6055.4
27 | востановление освещения на входе во 2-й подъезд (Акт от 18.09.15г.) |  |  |  | 2290
28 | ремонт крыльца 6-й подъезд (Акт от 22.09.15г.) |  |  |  | 1992.9
29 | замена стояка отопления из кв.1 в подвал (Акт от 22.09.15г.) |  |  |  | 2883.4
30 | замена стояка ХВС из кв.37 в подвал (Акт от 02.10.15г.) |  |  |  | 3139.5
31 | замена стояка отопления из кв.37 в подвал (Акт от 02.10.15г.) |  |  |  | 2640.3
32 | замена системы отопления в подвале (Акт от 09.10.15г.) |  |  |  | 353149
33 | ремонт системы отопления на чердаке (Акт от 09.10.15г.) |  |  |  | 49698.8
34 | замена лежака канализации под кв.2 (Акт от 31.08.15г.) |  |  |  | 2323
35 | замена стояка ХВС из кв.2 в подвал (Акт от 14.10.15г.) |  |  |  | 3283.7
36 | ремонт стояка отопления на чердаке (Акт от 14.10.15г.) |  |  |  | 1556.6
37 | ремонт двух стояков отопления в подвале (Акт от 14.10.15г.) |  |  |  | 2598.3
38 | замена стояка отопления из кв.4 в подвал (Акт от 14.10.15г.) |  |  |  | 2461.2
39 | замена стояка отопления из кв.2 в подвал (Акт от 14.10.15г.) |  |  |  | 5008
40 | ремонт крылец перед 1,2,3,4,5-м подъездами (Акт от 15.10.15г.) |  |  |  | 3377
41 | утепление труб системы отопления, ремонт слуховых окон (Акт от 21.10.15г.) |  |  |  | 5591.8
42 | ремонт стояка отопления в кв.24 (Акт от 28.10.15г.) |  |  |  | 1602.7
43 | замена стояка полотенцесушителя из кв.87 в кв.91 (Акт от 29.10.15г.) |  |  |  | 2847.7
44 | установка пандуса на крыльце 1-го подъезда (Акт от 3.11.15г) |  |  |  | 1773
45 | установка пандуса на крыльце 2-го подъезда (Акт от 17.11.15г.) |  |  |  | 1810.5
46 | замена двух стояков отопления из кв.70,67 в подвал (Акт от 17.11.15г) |  |  |  | 7750.8
47 | ремонт общедомового счётчика учёта тепловой энергии (Акт от 4.12.15г) |  |  |  | 5000
48 | замена стояка отопления из кв.1 в подвал (Акт от 9.12.15г.) |  |  |  | 2497.5
49 | ремонт подвальных продухов (Акт от 9.12.15г) |  |  |  | 2279.7
Итого |  |  |  | 2015г | 615777.99
1 | замена части стояка отопления в кв.89 (Акт от 15.02.16г) |  |  |  | 1950
2 | установка общедомового счётчика ХВС (Акт от 18.02.16г) |  |  |  | 13131.3
3 | замена стояка ХВС из кв.89 в кв.93 через перекрытие (Акт от 1.03.16г) |  |  |  | 3464.8
4 | замена части стояка отопления в кв.16 (Акт от 9.03.16г) |  |  |  | 1976
5 | установка светильника в 6-м подъезде тамбур (Акт от 21.03.16г) |  |  |  | 725
6 | замена доводчика в 1-м подъезде (Акт от 22.03.16г) |  |  |  | 2110
7 | изготовление и установка аншлагов (Акт от 31.03.16г) |  |  |  | 1480
8 | замена стояка отопления из кв.43 в кв.40 (Акт от 21.04.16г) |  |  |  | 2757
9 | гидроизоляция межпанельных швов кв.7,10 (Акт от 22.07.16г) |  |  |  | 7315
10 | ремонт решётки в 1-м подъезде (Акт от 10.08.16г) |  |  |  | 932
11 | установка сбросного крана на расширительном бочке чердак (Акт от 13.09.16г) |  |  |  | 988.7
12 | ремонт лежака канализации под 2-м подъездом (Акт от 12.10.16г) |  |  |  | 2190
13 | ремонт кровли над входом в подвалы 1 и 2 подъезды (Акт от 20.10.16г) |  |  |  | 10699.63
14 | замена стояка ХВС из кв.8 в кв.12 (Акт от 27.10.16г) |  |  |  | 3974
15 | ремонт двух стояков отопления в кв.29 (Акт от 06.12.16г.) |  |  |  | 3184.2
16 | замена стояка канализации из кв.89 в кв.93 (Акт от 12.12.16г) |  |  |  | 3854
17 | замена стояка отопления из кв.29 в кв.32 (Акт гс от 23.12.16г) |  |  |  | 5301
18 | замена стояка отопления из кв.83 в подвал (Акт от 26.12.16г) |  |  |  | 2994.9
19 | замена выключателя в 3 подъезде на 1 этаже (Акт от 30.12.16г) |  |  |  | 420
Итого |  |  |  | 2016г | 69447.53
1 | установка циркуляционного насоса (Акт от 10.01.17г) |  |  |  | 32966
2 | замена стояка канализации из кв.97 на чердак (Акт от 12.01.17г) |  |  |  | 3125
3 | ремонт стояка отопления в кв.97 (Акт от 17.01.17г) |  |  |  | 2012.2
4 | замена стояка отопления из кв.66 в кв.69 (Акт от 24.01.17г) |  |  |  | 3211
5 | установка светильника в 1-м подъезде на 5-м этаже (Акт от 01.02.17г) |  |  |  | 619
6 | ремонт оголовка вентиляционных каналов над 4-м подъездом (Акт от 1.03.17г) |  |  |  | 1492
7 | замена части лежака отопления на чердаке 4-й подъезд (Акт от 2.03.17г) |  |  |  | 20257.3
8 | замена светильника у входа в 6-й подъезд (Акт от 17.03.17г) |  |  |  | 619
9 | замена двух стояков отопления из кв.28 в кв.31 (Акт от 23.03.17г) |  |  |  | 5556.6
10 | чернозём на газоны (Акт от 06.04.17г.) |  |  |  | 3750
11 | замена общедомового счётчика ХВС (Акт от 27.04.17г) |  |  |  | 8150
12 | замена части стояка отопления в кв.7 (Акт от 21.07.17г) |  |  |  | 1985.5
13 | замена шифера над кв.63 (Акт от 07.08.17г) |  |  |  | 845
14 | замена части лежака отопления на чердаке (Акт от 6.11.17г) |  |  |  | 4365
15 | ремонт слуховых окон на чердаке (Акт от 7.11.17г) |  |  |  | 1450
Итого |  |  |  | 2017г | 90403.6
1 | ремонт лежака канализации под 2-м подъездом (Акт от 19.02.18г) |  |  |  | 4494
2 | замена стояка канализации из кв 89 в кв 93 через перекрытие (Акт от 20.02.18г) |  |  |  | 4707
3 | замена стояка отпления из кв 43в кв 40 через перекрытие (Акт от 20.02.18г) |  |  |  | 3661.6
4 | замена рубильника в щите учета (Акт от 11.01.2018 г.) |  |  |  | 4640
5 | замена доводчика в 6-м подъезде (Акт от 14.05.2018 г.) |  |  |  | 2199
6 | ремонт части стояка отопления в кв.8 (Акт от 10.07.2018 г.) |  |  |  | 1842.5
7 | монтаж освещения на площадке 1-го этажа 2-го подъезда (Акт от 04.09.2018 г.) |  |  |  | 2092.5
8 | ремонт входной двери 5-й подъезд (Акт от 05.09.2018 г.) |  |  |  | 863
9 | замена шифера над кв.20 (Акт от 17.11.2018 г.) |  |  |  | 1465
10 | замена стояка отопления из кв.10 в кв.14 через перекрытие (Акт от 23.11.2018 г.) |  |  |  | 4132
11 | ремонт стояка отопления в кв.36 (Акт от 02.11.2018 г.) |  |  |  | 1525.5
12 | ремонт стояка отопления в кв.14 (Акт от 02.11.2018 г.) |  |  |  | 1540
13 | замена ламп накаливания на светодиодные (Акт от 22.11.2018 г.) |  |  |  | 216
14 | ремонт части стояка отопления в кв.14 (Акт от 14.12.2018 г.) |  |  |  | 1754
15 | ремонт водосточный трубы 6-й подъезд (Акт от 17.12.2018 г.) |  |  |  | 600
16 | замена стояка отопления из кв.46 в кв.49 через перекрытие (Акт от 29.12.2018 г.) |  |  |  | 4245
Итого |  |  |  | 2018г | 39977.1
1 | ремонт части стояка канализации в кв.20 (Акт от 06.01.2019 г.) |  |  |  | 2261.2
2 | замена стояка ХВС из кв.66 в кв.69 через перекрытие (Акт от 16.01.2019 г.) |  |  |  | 6887
3 | замена стояка канализации из кв.66 в кв.69 через перекрытие (Акт от 16.01.2019 г.) |  |  |  | 5432.2
4 | заделка окон во 2ом подъезде (акт от 14 02.2019г.) |  |  |  | 1020
5 | ремонт общедомового электрощита 5й подъезд (акт от 14.02.2019г.) |  |  |  | 7819.8
6 | замена шифера над 4м подъездом (акт от 27.02.2019г.) |  |  |  | 1865
7 | ремонт люка выхода на крышу 1-й подъезд (Акт от 13.03.2019 г.) |  |  |  | 800
8 | ремонт стояка канализации в кв.97 (Акт от 14.03.2019 г.) |  |  |  | 2010
9 | обслуживание ВДГО (Акт от 29.03.2019 г.) |  |  |  | 28078.15
10 | замена стояка ХВС из подвала в кв.83 через перекрытие (Акт от 29.03.2019 г.) |  |  |  | 5315
Итого |  |  |  | 2019 г. | 61488.35
Итого | за весь период |  |  |  | 910127.17
ЧЕХОВА 7 (с 01 октября 2014г)
№ № | Выполняемые работы |  |  |  | Стоимость
п/п |  |  |  |  | руб.
1 | Установка общедомового счётчика учёта тепла (Акт от5.11.14) |  |  |  | 55000
2 | Ремонт межэтажного электрощита (Акт от 13.11.14г.) |  |  |  | 692.4
3 | Монтаж освещения в подвале 2-й подъезд (Акт от 28.11.14г.) |  |  |  | 786
4 | Ремонт общедомового электрощита (Акт от 4.12.14г.) |  |  |  | 3434.5
5 | Замена автомата в ГРЩ (Акт от 30.12.14г.) |  |  |  | 1270
Итого |  |  |  | 2014г | 61182.9
1 | прочистка и замена канализационного стояка в кв.18 (Акт от 6.01.15г) |  |  |  | 2124
2 | замена двухклавишного выключателя в 1-м подъезде (Акт от 16.01.15г) |  |  |  | 293.54
3 | замена автоматов во 2-м и 3-м подъездах (Акт от 9.02.15г.) |  |  |  | 630
4 | установка общедомового электросчётчика (Акт от 26.02.15г.) |  |  |  | 16156.9
5 | ремонт межэтажных электрощитов (Акт от 26.02.15г.) |  |  |  | 20260.48
6 | установка общедомового счётчика ХВС (Акт от 10.04.15г.) |  |  |  | 13711.8
7 | ремонт лежака канализации в подвале (Акт от 14.04.15г.) |  |  |  | 2056.8
8 | ремонт стояка ХВС и замена кранов в подвале 3-й подъезд (Акт от 21.04.15г.) |  |  |  | 1924.6
9 | ремонт кровли на козырьке 1-го подъезда (Акт от 27.05.15г.) |  |  |  | 6970
10 | ремонт кровли на крыше в р-не 3-го подъезда (Акт от 10.06.15г.) |  |  |  | 39855
11 | ремонт ливнёвой канализации на чердаке (Акт от 6.08.15г) |  |  |  | 2976
| замена системы отопления в подвале (Акт от 7.10.15г) |  |  |  | 226030.5
12 | ремонт трёх дверей, вход на чердак и на крышу (Акт от 13.10.15г.) |  |  |  | 3360.9
13 | установка циркуляционного насоса (Акт от 10.12.15г) |  |  |  | 6958.5
14 | замена стояка отопления в подъезде (Акт от 23.12.15г) |  |  |  | 2290.2
Итого |  |  |  | 2015г | 345599.22
1 | установка доводчика в 1-м подъезде (Акт от 10.03.16г) |  |  |  | 2010
2 | ремонт стояка ХВС в кв.25 (Акт от 16.03.16г) |  |  |  | 2778.95
3 | установка светильника в тамбуре 2-й подъезд (Акт от 11.07.16г) |  |  |  | 432.1
4 |  |  |  |  | 0
Итого |  |  |  | 2016г | 5221.05
1 | замена части стояка отопления в кв.12 (Акт от 10.01.17г) |  |  |  | 1715
2 | установка выключателя в тамбуре 3-го подъезда (Акт от 14.02.17г) |  |  |  | 507
3 | ремонт ливнёвой канализации в районе теплопункта (Акт от 06.04.17г) |  |  |  | 5181
4 | восстановление освещения в подвале (Акт от 13.04.17г) |  |  |  | 3185.62
5 | ремонт ливнёвой канализации в подвале под 2-м подъездом (Акт от 28.08.17г) |  |  |  | 3615
6 | замена лампочек на светодиодные (Акт от 07.09.17г) |  |  |  | 1817
7 | гидроизоляция стеновых панелей (Акт от 14.11.17г) |  |  |  | 136000
Итого |  |  |  | 2017г | 152020.62
1 | монтаж решеток на слуховые окна (Акт от 11.04.18 г.) |  |  |  | 1180
2 | установка замка 1 подъезд выход на чердак (Акт от 16.04.18 г.) |  |  |  | 400
3 | штукатурка и гидроизоляция наружной стены кв.27 (Акт от 23.07.2018 г.) |  |  |  | 30277.81
4 | ремонт стены выхода на крышу 3-й подъезд (Акт от 21.09.2018 г.) |  |  |  | 2944
5 | замена замка входа в подвал 2-й подъезд (Акт от 28.09.2018 г.) |  |  |  | 300
6 | установка окна и двери ПВХ 3-й подъезд выход на крышу (Акт от 11.11.2018 г.) |  |  |  | 16300
7 | ремонт части стояка ХВС и установка сбросного крана в подвале под кв.32(Акт от 20.11.2018 г.) |  |  |  | 4442
8 | устройство стяжки (Акт от 16.11.2018 г.) |  |  |  | 7200
9 | монтаж уличного освещения (Акт от 17.12.2018 г.) |  |  |  | 7605.35
10 | замена замка входа в подвал (Акт от 21.12.2018 г.) |  |  |  | 535
11 | восстановление цоколя (Акт от 29.12.2018 г.) |  |  |  | 14134
итого | 2018 г. |  |  |  | 85318.16
1 | дополнительная уборка территории (Акт от 09.01.2019 г.) |  |  |  | 1000
2 | дополнительная уборка подъездов (Акт от 09.01.2019 г.) |  |  |  | 1000
3 | замена лежака канализации под 1-м подъездом (Акт от 16.01.2019 г.) |  |  |  | 2661
4 | подводка ХВС для уборки МКД (Акт от 15.02.2019 г.) |  |  |  | 870
5 | прочистка канализации в подвале (Акт от 15.02.2019 г.) |  |  |  | 624.5
6 | чистка подвала от мусора (Акт от 12.03.2019 г.) |  |  |  | 5786.6
7 | замена вводной трубы ХВС (Акт от 12.03.2019 г.) |  |  |  | 11401
8 | покраска наружных стен (Акт от 15.03.2019 г.) |  |  |  | 5829
итого |  |  |  | 2019 г. | 29172.1
Итого | за весь период |  |  |  | 678514.05
В 2014 году выполнено работ на сумму: |  |  |  | 290407.7
В 2015 году выполнено работ на сумму: |  |  |  | 1852496.21
В 2016 году выполнено работ на сумму: |  |  |  | 219537.89
В 2017 году выполнено работ на сумму: |  |  |  | 1094796.5
В 2018 году выполнено работ на сумму: |  |  |  | 659581.98
Итого за весь период: |  |  |  | 4116820.28